Приложение  1

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

от 26.05.2021 г.  № 22

«О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Ольховского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.»

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 г.г.

по Ольховскому сельсовету Шадринского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Коли-чество, шт | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По узлам управления зданий: |  |  |  |
| 1.1 | ликвидацию всех врезок открытого водоразбора сетевой воды; | август | 3 | 0,1 |
| 1.2 | обеспечить наличие технического паспорта, схем, температурного графика; | август | 3 | - |
| 2. | По системам отопления зданий: |  |  |  |
| 2.1 | ревизия запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств; | август | 8 | 1,0 |
| 2.2 | гидропневматическая промывка систем отопления до полного осветления воды с составлением актов; | август | 3 | 1,0 |
| 2.3 | обеспечить краны Маевского на всех радиаторах; | август | 8 | 0,5 |
| 2.4 | провести косметический ремонт системы отопления | август | 3 | 1,0 |
|  | Итого: |  |  | 3,6 |

Глава

Ольховского сельсовета                                                                                Д.Л.Мезенцев

Приложение  2

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

от  26.05.2021 г. № 22

«О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Ольховского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.»

# С О С Т А В    К О М И С С И И

по координации действий и контролю за ходом подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Ольховского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 г.г.

Мезенцев Д.Л.         – Глава Ольховского сельсовета-

председатель  комиссии;

Сердюков В.Д. 	– директор ООО «Ольховка» –

заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Столбова Г.Н.          – директор МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа» –

секретарь комиссии (по согласованию);

Жукова С.В. 	– главный бухгалтер Администрации Ольховского сельсовета;

Кузеванова Л.Р.      - директор Ольховского КДО;

Управляющий делами

Администрации Ольховского сельсовета	         Т.И.Савина